## BPDE
BPDE DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DES PRIX N°10/2026/DAGI
OBJET: OBJET: TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DU CENTRE DENTAIRE MULTIDISCIPLINAIRE À LA PRÉFECTURE DE FÈS.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | P.U | TOTAL
1.00 | GROS ŒUVRES ET REPRISE EN SOUS ŒUVRE
DEMOLITION
1 | TRAVAUX DE DEPOSE DIVERS, DE DEMOLITION TOUT CORPS D'ETAT, DE ‎DESHERBAGES ET DEMENAGEMENTS Y/C EVACUATIONS A LA DECHARGE PUBLIQUE | ENS | 1 |  | 0
TERRASSEMENTS
2 | FOUILLES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y COMPRIS ROCHER | M3 | 50 |  | 0
3 | FOUILLES EN TRANCHÉE OU EN PUITS OU EN RIGOLES DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER | M3 | 20 |  | 0
4 | EVACUATION DES DEBLAIS OU MISE EN REMBLAIS | M3 | 50 |  | 0
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
5 | CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANT | ENS | 1 |  | 0
6 | BRANCHEMENT AU RESEAU D'EGOUT EXISTANT | ENS | 1 |  | 0
REGARD D'ASSAINISSEMENT VISITABLE OU NON VISITABLE
7 | REGARD DE 40X40CM | U | 4 |  | 0
8 | REGARD DE 60X60CM | U | 4 |  | 0
9 | REGARD DE 80X80CM | U | 2 |  | 0
10 | REFECTION DES REGARDS EXISTANTS. | U | 5 |  | 0
11 | DEVIATION DE SORTIE DES EAUX PLUVIALES ET SANITAIRES EXISTANTS | ENS | 2 |  | 0
12 | CONSTRUCTION DE REGARDS BORGNES EN BETON VIBRÉ | U | 1 |  | 0
CANALISATIONS - EGOUTS
CANALISATION EN PVC SERIE 1
13 | CANALISATION EN BUSES DIAM 300 MM PVC SERIE I | ML | 30 |  | 0
14 | CANALISATION EN BUSES DIAM 200 MM PVC SERIE I | ML | 100 |  | 0
15 | CANALISATION EN P.V.C Ø 160 MM DE CABLE ELECTRIQUE | ML | 100 |  | 0
16 | REGARDS POUR CANALISATIONS ELECTRIQUES 50 X 50 CM | U | 4 |  | 0
17 | CANIVEAU PERIPHERIQUE EN BETON ARME | ML | 20 |  | 0
MACONNERIE EN ELEVATION ET ENDUITS
MAÇONNERIE EN ELEVATION
18 | CLOISONS EN AGGLOS DE 0,20 M FINI | M² | 650 |  | 0
19 | CLOISONS EN BRIQUES CREUSES DE 0,15 M FINI | M² | 140 |  | 0
20 | APPUIS DE FENETRE EN BETON ARME | ML | 2 |  | 0
21 | RENFORMIS DE PLACARDS | M² | 20 |  | 0
22 | REFECTION D'ACROTERE EXISTANT | ML | 200 |  | 0
23 | DALLETE EN BETON ARME DE 0.12 M. | M² | 20 |  | 0
24 | TRAITEMENT DE JOINTS DILATATION Y/C COUVRE JOINT POUR SOLS | ML | 4 |  | 0
25 | TRAITEMENT DE JOINTS DILATATION Y/C COUVRE JOINT POUR MURS ET PLAFONDS | ML | 20 |  | 0
26 | TRAITEMENT DE JOINTS DE DILATATIONS EN FACADES | ML | 20 |  | 0
27 | TRAITEMENT DE FISSURE | ML | 10 |  | 0
ENDUITS
28 | ENDUIT INTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND Y/C BAGUETTES D’ANGLES | M² | 720 |  | 0
29 | ENDUITS SUR MURS EXTERIEURS | M² | 1680 |  | 0
|  | TOTAL GROS ŒUVRE |  |  | 0
2.00 | ETANCHEITE
30 | FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPE DE LISSAGE ET GORGE | M² | 623 |  | 0
31 | ECRAN PARE VAPEUR | M² | 623 |  | 0
32 | ETANCHEITE BICOUCHE | M² | 623 |  | 0
33 | ETANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE Y COMPRIS PROTECTION | ML | 300 |  | 0
34 | PROTECTION D'ETANCHEITE PAR DALLETTE EN BETON DE 4 CM | M² | 623 |  | 0
35 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES ET CRAPAUDINES | U | 10 |  | 0
36 | ETANCHEITE LEGERE POUR SALLES D'EAU | M² | 19 |  | 0
|  | TOTAL ETANCHEITE |  |  | 0
3.00 | PLOMBERIE -SANITAIRES
37 | BRANCHEMENT SUR RESAU EXISTANT | ENS | 1 |  | 0
ALIMENTATION SANITAIRE
38 | TUYAUTERIE EN PPR DE TOUS DIAMETRES | ML | 50 |  | 0
39 | CALORIFUGE DES CANALISATIONS D'ECS | ML | 50 |  | 0
40 | ROBINET ET VANNES D'ARRETS TOUS DIAMETRES | U | 20 |  | 0
41 | ROBINET DE PUISAGE DIAM 15/21 | U | 1 |  | 0
42 | VANNES SOUS REGARD | U | 2 |  | 0
43 | TUBE PVC D'EVACUATION DE TOUT DIAMETRE | ML | 20 |  | 0
44 | SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME DE TOUS DIMENSIONS | U | 6 |  | 0
45 | CANALISATION TUYAUTERIE DE VIDANGE | U | 6 |  | 0
46 | CHUTE ET EVACUATION DES EV-EU –EP EN PVC 3,2 mm Ø 110 | ML | 60 |  | 0
APPAREILS SANITAIRES
47 | LAVABO SUR COLONNE Y/C MITIGEUR | U | 1 |  | 0
48 | FOURNITURE ET POSE DE VASQUE SUR PAILLASSE EN BETON Y/C ROBINETTERIE | U | 6 |  | 0
49 | SIEGE A LA TURQUE COMPLET. | U | 1 |  | 0
50 | SIEGE A L'ANGLAISE Y COMPRIS CHASSE | U | 5 |  | 0
51 | ENSEMBLE WC A L’ANGLAISE Y/C LAVABO POUR PMR COMPLET | U | 2 |  | 0
52 | FOURNITURE ET POSE D’EVIER EN INOX A 2 BACS | U | 1 |  | 0
53 | FOURNITURE ET POSE D’UN EVIER EN INOX Y COMPRIS CACHE EVIER | U | 4 |  | 0
54 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 100 L | U | 4 |  | 0
55 | FOURNITURE ET POSE D'CCESSOIRES POUR TOILETTE | U | 6 |  | 0
56 | FOURNITURE ET POSE DE PAILLASSE KIT | ML | 2 |  | 0
|  | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  | 0
4.00 | ELECTRICITE / LUSTRERIE
57 | BRANCHEMENT AU RESEAU D'ELECTRICITE EXISTANT | Ens | 1 |  | 0
TABLEAUX ELECTRIQUES
58 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION | Ens | 1 |  | 0
59 | TABLEAU ELECTRIQUE NORMAL | Ens | 7 |  | 0
60 | CONTROLE ET AMELIORATION DE LA MISE A LA TERRE TECHNIQUE | Ens | 1 |  | 0
61 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE | U | 36 |  | 0
LIAISONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES PAR CABLE U 1000 R02V EN CUIVRE :
62 | F/P DE CABLE 4X70MM²+T. | ML | 50 |  | 0
63 | F/P DE CABLE 4X50MM²+T. | ML | 20 |  | 0
64 | F/P DE CABLE 4X35MM²+T. | ML | 150 |  | 0
65 | F/P DE CABLE 4X25MM²+T. | ML | 20 |  | 0
66 | F/P DE CABLE 4X16MM²+T. | ML | 20 |  | 0
67 | F/P DE CABLE 4X10MM²+T. | ML | 20 |  | 0
CHEMINS DE CABLES METALLIQUES GALVANISE.
68 | CHEMINS DE CABLES METALLIQUES DE DIMENSIONS (125X63) EN MM. | ML | 120 |  | 0
69 | CHEMINS DE CABLES METALLIQUES DE DIMENSIONS (95X63) EN MM. | ML | 170 |  | 0
FOYERS LUMINEUX.
70 | FOYER LUMINEUX A SIMPLE ALLUMAGE. | U | 75 |  | 0
71 | FOYER LUMINEUX A DOUBLE ALLUMAGE. | U | 4 |  | 0
72 | FOYER LUMINEUX A VA ET VIENT D'ALLUMAGE. | U | 29 |  | 0
73 | FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE | U | 96 |  | 0
PRISE DE COURANT.
74 | F/P DE PRISE DE COURANT DE 2X16A + T. | U | 280 |  | 0
75 | F/P DE PRISE DE COURANT POUR LIAISON DE 2X16A + T. | U | 40 |  | 0
76 | FOURNITURE ET POSE DE PRISE ETANCHE | U | 6 |  | 0
77 | FOURNITURE ET POSE DE PRISE ONDULEE | U | 34 |  | 0
78 | F/P DE PRISE DE COURANT FORCE ETANCHE DE 2X20/32A + T. | U | 2 |  | 0
LUSTRERIE
79 | PANEL LED 60*60 42W | U | 47 |  | 0
80 | CADRE LED 60X60 ENCASTRABLE 40W AVEC TRANSFORMATEUR 230V INCLUS. | U | 60 |  | 0
81 | PANEL LED CIRCULAIRE ÉTANCHE | U | 74 |  | 0
82 | REGLETTE LAVABO A LED PUISSANCE DE 12W | U | 10 |  | 0
83 | FOURNITURE ET POSE DE HUBLOT ETANCHE A VASQUE EN VERRE. | U | 4 |  | 0
COURANT FAIBLE.
DISTRIBUTION TELEPHONE, INFORMATIQUE, TV ET PARABOLE.
84 | F/P DE BOITE DE RACCORDEMENT TELEPHONE GENERAL. | U | 1 |  | 0
85 | F/P DE BOITE DE RACCORDEMENT TELEPHONE SECONDAIRE. | U | 1 |  | 0
86 | F/P DE PRISE TELEPHONE AVEC CABLES D'INSTALLATION. | U | 9 |  | 0
87 | F/P DE PRISE TELEVISION ET PARABOLE AVEC CABLES D'INSTALLATION | U | 6 |  | 0
|  | TOTAL ELECTRICITE-LUSTRERIE |  |  | 0
5.00 | CLIMATISATION
88 | REFECTION DE CLIMATISSEUR EXISTANT TOUT TYPE CONFONDU | U | 4 |  | 0
89 | FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME 9000 BTU | U | 18 |  | 0
90 | FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME 12000 BTU | U | 3 |  | 0
91 | FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME 24000 BTU | U | 5 |  | 0
92 | VENTILATEUR EXTRACTEUR MURAL AVEC GRILLE 505X505X225 MM | U | 4 |  | 0
93 | FOURNITURE ET POSE AERATEUR ULTRA SILENCIEUX VMC | U | 2 |  | 0
|  | TOTAL CLIMATISATION |  |  | 0
6.00 | REVETEMENTS
REVETEMENT SUR SOL
94 | DALLE DE FORME ETANCHE DE 15 CM | M² | 779 |  | 0
95 | DALLE DE FORME DE 10 CM | M² | 941 |  | 0
96 | REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI ORDINAIRE | M² | 623 |  | 0
97 | REVETEMENT DE SOL SOUPLE EN PVC (GERFLOR) | M² | 623 |  | 0
98 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX TYPE COMPACTO Y COMPRIS PLINTHE | M² | 289 |  | 0
99 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANTS Joint Époxy Y/C PLINTHE | M² | 910 |  | 0
100 | REVETEMENT EN MARBRE POUR PAILLASSES | M² | 4 |  | 0
REVETEMENT MURAL
101 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME | M² | 23 |  | 0
FAUX PLAFONDS
102 | FOURNITURE ET POSE DE FAUX PLAFOND TYPE AMSTRONG | M² | 494 |  | 0
103 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y /C GORGE DECORATIVE | M² | 77 |  | 0
|  | TOTAL REVETEMENT |  |  | 0
7.00 | MENUISERIE
A- MENUISERIE BOIS
104 | PORTE EN BOIS FINITION STRATIFIÉE HPL | M² | 27 |  | 0
105 | PORTE EN BOIS VA ET VIENT PARE FLAMME ½ H AVEC OCULUS | M² | 14 |  | 0
106 | PORTE EN BOIS FINITION STRATIFIÉE HPL Y/C GUICHET | M² | 5 |  | 0
B- MENUISERIE METALLIQUE
107 | PORTE COUPE FEU GRISE | M² | 15 |  | 0
108 | REFECTION DES PORTES METALLIQUES EXISTANTES | M² | 16 |  | 0
109 | PORTE METALLIQUE | M² | 5 |  | 0
110 | REFECTION DES ESCALIERS METALLIQUES EXISTANTES | ENS | 1 |  | 0
C - MENUISERIE EN ALUMINIUM
111 | REFECTION DES FENETRES ET PORTES EN ALUMINIUM EXISTANTES | M² | 61 |  | 0
112 | FENETRE EN ALUMINIUM Y/C SIMPLE VITRAGE DE 6 MM AVEC OUVERTURE ELECTRIQUE | M² | 76 |  | 0
113 | FENETRE EN ALUMINIUM Y/C SIMPLE VITRAGE DE 6 MM | M² | 4 |  | 0
114 | CLOISON VITREE AVEC FILM ADHESIF STRIE | M² | 6 |  | 0
115 | CLOISON PLEINE STRATIFIE | M² | 6 |  | 0
116 | CLOISON VITREE EN ALUMINIUM POUR SEPARATION | M² | 210 |  | 0
117 | CLOISON VITREE EN ALUMINIUM Y COMPRIS PORTE | M² | 55 |  | 0
118 | CHASSIS EN ALUMINIUM Y/C VITRAGE DE 6 MM | M² | 4 |  | 0
119 | PORTES COULISSANTES EN ALUMINIUM SOUS PAILLASSE | M² | 8 |  | 0
120 | ENSEMBLE VITRE POUR GUICHET | M² | 6 |  | 0
121 | MOUSTIQUAIRE ENROULABLE SUR FENETRE EN ALUMINIUM | M² | 20 |  | 0
122 | STORES ROULANT POUR FENETRE AVEC OUVERTURE ELECTRIQUE | M² | 76 |  | 0
|  | TOTAL MENUISERIE |  |  | 0
8.00 | SIGNALISATION
123 | PLAQUES DE SIGNALISATION | U | 36 |  | 0
124 | ENSEIGNE | M² | 8 |  | 0
|  | TOTAL SIGNALISATION |  |  | 0
9.00 | PEINTURE -VITRERIE
125 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS | M² | 1700 |  | 0
126 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M² | 2200 |  | 0
127 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 470 |  | 0
128 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS - METALLIQUE | M² | 140 |  | 0
129 | PEINTURE ANTI BACTERIENNE SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 670 |  | 0
|  | TOTAL PEINTURE - VITRERIE |  |  | 0
10.00 | SYSTÈME DE DETECTION- PROTECTION INCENDIE
130 | CENTRALE DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE | ENS | 1 |  | 0
131 | DETECTEURS THERMO VÉLOCIMETRIQUE | U | 21 |  | 0
132 | DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE | U | 67 |  | 0
133 | INDICATEURS D'ACTIONS | U | 5 |  | 0
134 | AVERTISSEUR SONORE | U | 5 |  | 0
135 | DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE | U | 5 |  | 0
136 | EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 4 | ENS | 1 |  | 0
137 | FOURNITURE ET POSE D’EXCTINCTEUR A POUDRE DE 9 KG | U | 6 |  | 0
138 | EXTINCTEUR CO2 DE 5 KG | U | 3 |  | 0
139 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISÉ DE TOUT DIAMÈTRE | ML | 30 |  | 0
140 | FOURNITURE ET POSE DE POSTE RIA DN25 AVEC COFFRET | U | 5 |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
141 | BLOC AUTONOME DE SECURITE 70 LUMENS | U | 14 |  | 0
142 | BLOC AUTONOME D'AMBIANCE 360 LUMENS | U | 5 |  | 0
|  | TOTALSYSTÈME DE DETECTION- PROTECTION INCENDIE |  |  | 0
11.00 | FLUIDE ET ALIMENTATIONS FAUTEUILS DENTAIRES
143 | BOITE DE SOL POUR FAUTEUIL DENTAIRE | ENS | 31 |  | 0
VANNE DE SECTIONNEMENT
144 | VANNE DE SECTIONNEMENT POUR TOUT DIAMETRE | U | 4 |  | 0
TUBE CUIVRE ECROUI, DEGRAISSE, BRASE A L’ARGENT
145 | TUYAUTERIE EN CUIVRE ECROUI TOUT DIAMETRE(AIR COMPRIME/VIDE) | ML | 600 |  | 0
146 | TUYAUTERIE EN PVC RIGIDE UPVC TOUT DIAMETRE( VIDE) | ML | 600 |  | 0
147 | PRISE RAPIDE VIDE POUR FAUTEUIL DENTAIRE | U | 32 |  | 0
148 | PRISE RAPIDE AIR COMPRIME POUR FAUTEUIL DENTAIRE | U | 32 |  | 0
POSTE DE SECONDE DETENTE
149 | POSTE DE SECONDE DETENTE AIR COMPRIME. | U | 3 |  | 0
ALIMENTATION EN EAU FILTREE
150 | TUYAUTERIE TYPE MULTICOUCHE COULEUR BLEU | ML | 400 |  | 0
151 | POMPE CIRCULATRICE | U | 2 |  | 0
152 | CITERNE VERTICALE DE 1500L | U | 1 |  | 0
EVACUATION FAUTEUIL DENTAIRE
153 | TUYAUTERIE EUD : PVC-U TOUT DIAMETRE | ML | 400 |  | 0
CÂBLAGE NUMÉRIQUE
154 | SWITCH 3 PORTS POUR CABLE INFORMATIQUES RJ45 | U | 32 |  | 0
155 | SWITCH 3 PORTS POUR CABLE HDMI | U | 33 |  | 0
156 | SWITCH PoE+ 24 PORTS | U | 6 |  | 0
157 | PRISE RJ45 CAT 6 A Y/C CABLES INFORMATIQUES | U | 40 |  | 0
158 | RESEAU CABLE RJ45 Cat6A blindé POUR 31 FAUTEUILS DENTAIRES | ENS | 1 |  | 0
159 | RESEAU CABLE HDMI PASSIF POUR 31 FAUTEUILS DENTAIRES | ENS | 1 |  | 0
ALIMENTAION ELECRIQUE FAUTEUIL DENTAIRE
160 | ONDULEUR CENTRAL10 KVA, | U | 1 |  | 0
161 | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE BARRETTE + 6 mm² Cu | U | 31 |  | 0
|  | TOTAL FLUIDE ET ALIMENTATIONS FAUTEUILS DENTAIRES |  |  | 0
12.00 | PLOMBAGE
162 | FOURNITURE ET POSE DE PLOMBAGE SALLE RADIO DE 2 MM | M² | 58 |  | 0
163 | FOURNITURE ET POSE D'UNE VITRE PLOMBÉE | M² | 1 |  | 0
164 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE PLOMBÉE | M² | 7 |  | 0
|  | TOTAL PLOMBAGE |  |  | 0
13.00 | VIDEO-SURVEILLANCE
165 | FOURNITURE ET POSE DE Caméras IP67 EN INTERIEUR | U | 16 |  | 0
166 | CABLAGE EN CABLE RESEAUX DE CATEGORIE 6 DEBIT 1 GO | ENS | 1 |  | 0
167 | FOURNITURE ET POSE DE NVR 16 CHANNELS Ethernet PoE, 2 EMPLACEMENTS DISQUES DURS CAPACITE : 6TO MINIMUM | U | 1 |  | 0
168 | MONITEUR COULEUR LED 40" MINIMUM PROFESSIONNEL | U | 2 |  | 0
169 | ONDULEURS-APC Back-UPS 700VA | U | 2 |  | 0
170 | SOURCE D'ALIMENTATION ETANCHE IP66 AVEC 16SORTIES 12V /5A | U | 1 |  | 0
|  | TOTAL VIDEO-SURVEILLANCE |  |  | 0
14.00 | DIVERS
171 | REFECTION DU TROTTOIR PERIPHERIQUE Y/C CANIVEAU PERIPHERIQUE EXISTANT | ML | 50 |  | 0
172 | REFECTION ET MISE EN MARCHE DE MONTE CHARGE EXISTANT | Ens | 1 |  | 0
173 | INSTALLATION DE RAYONNAGE INDUSTRIEL EN INOX MODULAIRE | ML | 8 |  | 0
174 | INSTALLATION DE RAYONNAGE INDUSTRIEL MÉTALLIQUE MODULAIRE | ML | 12 |  | 0
175 | ALIMENTATION STATIQUE SANS INTERRUPTION (ASI) POUR EQUIPEMENTS DENTAIRES | U | 3 |  | 0
|  | TOTAL DIVERS |  |  | 0
RECAPITULATION :
1 | GROS-ŒUVRES |  |  |  | 0
2 | ETANCHEITE |  |  |  | 0
3 | PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 0
4 | ELECTRICITE -LUSTRERIE |  |  |  | 0
5 | CLIMATISATION |  |  |  | 0
6 | REVETEMENTS |  |  |  | 0
7 | MENUISERIE |  |  |  | 0
8 | SIGNALISATION |  |  |  | 0
9 | PEINTURE -VITRERIE |  |  |  | 0
10 | SYSTÈME DE DETECTION- PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
11 | FLUIDES ET ALIMENTATIONS FAUTEUILS DENTAIRES |  |  |  | 0
12 | PLOMBAGE |  |  |  | 0
13 | VIDEO-SURVEILLANCE |  |  |  | 0
14 | DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL H.T |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
FAIT A …........... LE …...................
SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT